## Slide 1: Caresphere XQC システム保守の見直し
2023/4/17
シスメックス株式会社 Caresphereイノベーション部

## Slide 2: 保守契約の見直し目的
①中国XQCサーバがリリースされることにともなう保守範囲の見直しおよび連絡体制の追加
②シスメックスにおいて開発業務がCaresphereイノベーション部からソフトウェア技術Grに移管されたことにともなう保守範囲の見直しで漏れていた点のアップデート
保守契約
運用保守手順書
※中国サーバを追加（①）
※※既存の手順を見直し（②）
金額が変更になるか
それ以外で変更になる箇所があるか
※本保守契約はCCS様とシスメックス間のXQCシステム保守業務に関する契約。
SCHインフラチームとシスメックス（S-Corp）インフラチームとの役割分担についてはインフラチームで別途明文化しておく

## Slide 3: 保守範囲
※運用監視範囲外
範囲
対象サーバ上で動作するXQCアプリケーションおよびミドルウェア
インフラ※範囲外
ミドルウェア
アプリケーション
対象サーバ
サーバ名 | ホスト名
Webサーバ#1 | SCHIDC-WEB-01
Webサーバ#2 | SCHIDC-WEB-02
Backendサーバ#1 | SCHIDC-BACKEND-01
Backendサーバ#2 | SCHIDC-BACKEND-02
SMTPサーバ | SCHIDC-SMTP
MySQLサーバ#1 | SCHIDC-MYSQLDB-01
MySQLサーバ#2 | SCHIDC-MYSQLDB-01
MapR#1 | SYSM-DC-HP-01
MapR#2 | SYSM-DC-HP-02
MapR#3 | SYSM-DC-HP-03
MapR#4 | SYSM-DC-HP-04
MapR#5 | SYSM-DC-HP-01
Grafana | App-monitoring-server
サーバ名 | ホスト名
Webサーバ#1 | bbsv513
Webサーバ#2 | bbsv514
Backendサーバ#1 | bbsv515
Backendサーバ#2 | bbsv516
SMTPサーバ | bbsv517
MySQLサーバ#1 | bbsv505
MySQLサーバ#2 | bbsv506
MapR#1 | bbsv530
MapR#2 | bbsv531
MapR#3 | bbsv532
MapR#4 | bbsv533
MapR#5 | bbsv534
MapR#6 | bbsv535
MapR#7 | bbsv536
MapR#8 | bbsv537
踏み台サーバ | bbsv507
サーバ名 | ホスト名
Webサーバ#1 | bbsv600
Backendサーバ#1 | bbsv602
SMTPサーバ | bbsv604
MySQLサーバ#1 | bbsv605
MySQLサーバ#2 | bbsv606
MapR#1 | bbsv608
MapR#2 | bbsv609
MapR#3 | bbsv610
MapR#4 | bbsv611
MapR#5 | bbsv612
踏み台サーバ | bbsv607
サーバ名 | ホスト名
MapR#1 兼 Backendサーバ | bbsv613
MapR#2 兼 MySQLサーバ | Bbsv614
MapR#3 | bbsv615
Webサーバ | bbsv625
Backendサーバ | bbsv626
検証機
開発機

## Slide 4: 保守内容
区分 | 内容 | 詳細 | 対象サーバ | 
区分 | 内容 | 詳細 | グローバル | 中国
アプリ運用保守 | ヘルプデスク | マスタ設定および格納されているデータに関する問い合わせの回答。 ※アプリケーションの仕様、不具合に関する問い合わせは範囲外。 | 〇 | 〇
 | データ抽出 | シスメックスでの調査や分析に必要なMapR-DB又はMySQLからのデータ抽出の実施。 | 〇 | × ※中国法規制対応
 | マスタ保守 | シスメックスからの依頼に基づくマスタの設定値の変更/追加作業の実施。 | 〇 | 〇
 | 運用監視 | アプリのエラーログ確認。 日次処理/月次処理の稼働確認。 リアルタイム判定処理のモニタリング（10分以内に完了していることの確認）。 | 〇 | 〇
 | インデント管理 | シスメックスからのインシデント報告を受けるか、監視業務の中で発見された問題に対して、分析と解決方法の検討。 必要に応じて、検証環境にて再現テストの実施作業を含む。 | 〇 | 〇
 | 障害時対応 | 障害一次切り分け（アプリ仕様/データ/インフラ）。 データ起因の場合の対応の実施。 ※アプリの仕様およびインフラの場合はシスメックスから担当チームへエスカレーション。 | 〇 | 〇

## Slide 5: 保守内容
区分 | 内容 | 詳細 | 対象サーバ | 
区分 | 内容 | 詳細 | グローバル | 中国
サーバ運用保守 | 運用監視 | ログ監視、プロセス監視、サーバリソース、サービス監視結果の棚卸。 （監視はインフラ担当会社にて24時間365日実施） | 〇 | 〇
 | インシデント管理 | シスメックスからのインシデント報告を受けるか、監視業務の中で発見された問題に対して、分析と解決方法の検討。 必要に応じて、検証環境にて再現テストの実施作業を含む。 | 〇 | 〇
 | パッチ調査・適応検討 | 当該システムの利用しているミドルウェアに関連する重大なセキュリティホール・バグ情報の有無の確認。 インフラからのインプットでOSのセキュリティホール・バグについて連絡があった場合のバージョンアップ工数算出。 アプリ改修を伴わない場合の検証環境でのパッチ適用。※本番適用は保守範囲外。 アプリ改修を伴う場合は、アプリへの影響がある場合のアプリ改修有無の調査および工数算出。 | 〇 | 〇
 | 障害時対応 | 監視ツールからの通知の障害一次切り分け。アプリに関する不具合の場合は、ソフトウェア技術Grへのエスカレーションの実施。 アプリ問い合わせ（ソフトウェア技術Gr）からのエスカレーション後の二次調査の実施。 アプリ改修をともなわない場合は復旧作業の実施。 アプリ改修を伴う場合は、改修内容の調査及び工数算出を実施。 | 〇 | 〇
 | インフラサポート | インフラ側のトラブルあるいは環境変更に伴い、アプリ側での調査やサーバ停止等の作業の実施。※休日作業となる場合は保守範囲外。 | 〇 | 〇

## Slide 6: 保守内容
区分 | 内容 | 詳細 | 対象サーバ | 
区分 | 内容 | 詳細 | グローバル | 中国
運用報告 | 月次報告 | 月１の定例会の開催。 月次報告書作成、下記を含む。内容については別途両社にて合意すること。 ・当月度保守内容 ・システム利用施設/装置数 | 〇※共通 | 〇

## Slide 7: 市場からのXQCサービスに関する問い合わせフローおよび体制
SOS
市場
ソフトウェア技術Gr
CID
アプリケーションの仕様
その他アプリに関すること
CCS様
技サ・CID
アプリ以外
設定、
データ抽出
NTTPC様
インフラ
※NTTPC DC
TIS様
マスタ登録内容
MapR
市場からの問い合わせはSOSを経由。
市場側で原因箇所の切り分けをできないことからSOSでエスカレーション先の振り分けは実施。振り分け先で1次調査を実施。原因が担当範囲と異なる場合は、シスメックス内で調整。
中国からの問い合わせについては、基本的には上記と同様。ただし、SCHでインフラ起因と分かる場合は、SCHで原因究明と対処を実施。SCH担当者からS-Corp担当者へ情報共有を実施。SOSへのエスカレーションは発生しない。
保守対象の問い合わせ後にデータを確認をする場合に、問い合わせ元の市場によって調査先のサーバは決める。
アプリケーションに関する問い合わせについてはシスメックスソフトウェア技術GrからCCS様へ問い合わせ。 ※本保守契約の範囲外
本保守契約の範囲は青線
SCH
（NTTComChina様）
インフラ
※中国 DC
HP様
MapRテクニカルサポート問い合わせ

## Slide 8: XQCサービスに関する監視フローおよび体制
SOS
市場
ソフトウェア技術Gr
CID
情報共有
CCS様
技サ・CID
情報共有
MapR以外の異常検知連絡
NTTPC様
TIS様
MapRに関する異常検知連絡
監視による異常検知時はシスメックス各担当者へ連絡。
関係者への連絡はシスメックス担当者から実施。
本保守契約の範囲は青線
SCH
（NTTComChina様）
インフラに関する
異常検知連絡
※中国 DC
市場影響がある場合は周知
インフラに関する
異常検知連絡
※NTTPC DC
HP様
MapRテクニカルサポート問い合わせ

## Slide 9: コミュニケーションツール
シスメックス管理のBacklogを別途準備予定