## XMLファイル自動生成
<TransferFileList>タグ XMLファイル自動生成
各機種の設定値シートから<TransferFileList>タグのXMLファイルを生成する
XMLファイル作成対象シート名
| 転送設定初期値(RU-20) | ←①転送設定値が記載されたシート名を記載する(上詰めで！)
| 転送設定初期値(CT-90) |  | ※注！ 設定：AnalyzerTypeには対象機種の<AnalyzerGroupID>と同一の値を入れること！
| 転送設定初期値(SP-10) |  | その他は↓参照
| 転送設定初期値(CF-60) |  |  | IsEnabled | 「有効」or 「無効」
| 転送設定初期値(XEグループ) |  |  | FileName | 任意の文字列(必須)
| 転送設定初期値(XTグループ) |  |  | FileType | 「Other」or「Measurement」or「Count」
| 転送設定初期値(XSグループ） |  |  | FileSearchFolder | 任意の文字列(必須)
| 転送設定初期値(UX) |  |  | FileIncludeSearchDateSubfolders | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(RD-100i) |  |  | IsErrorEnable | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(CS-2x00i） |  |  | AnalyzerType | <AnalyzerGroupID>と同一の値
| 転送設定初期値(HISCL-2000i） |  |  | FileMask | 任意の文字列(必須)
| 転送設定初期値(UFグループ） |  |  | ScaningType | 「Realtime」or「Timeperiod」
| 転送設定初期値(CS-5100i） |  |  | FileScanningInterval | 任意の数値 or 「N/A」
| 転送設定初期値(HISCL-800) |  |  | FileScanningIntervalMeasurementUnit | 「Day」or「Minute」or「N/A」
| 転送設定初期値(XN) |  |  | ProtcolType | 「Http」or「SMTP」
| 転送設定初期値(HISCL-5000） |  |  | FileEmailToAddress | 任意の文字列(指定なしの場合は「N/A」)
| 転送設定初期値(RD-200)HTTP |  |  | ZipFile | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(CS-1600) |  |  | BackupDeleteFilesAfterTransfer | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(CS-2400) |  |  | BackupDeleteFilesElapsed | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(XN-L) |  |  | BackupFilesAfterTransfer | 「OFF」or「ON」
| 転送設定初期値(UF-Future) |  |  | BackupFolder | 任意の文字列(指定なしの場合は「N/A」)
| 転送設定初期値(U-WAM） |  |  | BackupIncludeDateSubfolders | 「OFF」or「ON」
|  |  |  | BackupIncludeTimeStamp | 「OFF」or「ON」
|  |  |  | NumberOfDaysBackupFilesShouldBeKept | 任意の数値
←②ボタン押下
XMLファイル生成

## Instrument ID
<Instrument ID>
Group | Instrument Name | PS Code | Serial Number | Instrument ID | 備考 | 分析装置情報ファイル | 装置名 | PSコード | シリアル番号
XN | XN-20 | AE797961 | 英数字5桁 | Instrument Name^ PS Code^ Serial No |  | C:\Program Files\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml | 検索タグ：<Module_Info Position="0">装置名^PSコード^シリアル番号</Module_Info> | 同左 | 同左 | 0の数字は任意の数字が入る。XMLでパースすると例外が発生する。
| XN-10 | AP795756 |  |  |  | C:\Program Files\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml | 検索タグ：<Module_Info Position="0">装置名^PSコード^シリアル番号</Module_Info> | 同左 | 同左
XN-L | XN-350 | AW618382 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-330 | CX851950 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-450 | BM392756 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-430 | CL032175 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-550 | BD634545 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-530 | BQ391107 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-150 | 未定 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| XN-130 | 未定 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
XE | XE-5000 | 06375810 |  |  | XE-5000 JPN | C\Windows\XE-5000.ini | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
|  | 06376017 |  |  | XE-5000 EUR |  | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=98313314 | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
|  | 06376114 |  |  | XE-5000 AP |  | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=98313314 | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
|  | 06375917 |  |  | XE-5000 AMERICA |  | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=98313314 | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
| XE-2100 | 98313314 |  |  | XE-2100 JPN | C\Windows\XE-2100.ini | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[XE_Setting*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
|  | 98313411 |  |  | XE-2100 NA
|  | 98313519 |  |  | XE-2100 EUR
|  | 98313616 |  |  | XE-2100 ENG
|  | 99337319 |  |  | XE-2100L NA
|  | 99337211 |  |  | XE-2100L JPN
|  | 99337416 |  |  | XE-2100L EUR
|  | 99337513 |  |  | XE-2100L ENG
|  | 03309313 |  |  | XE-2100D NA
|  | 03309216 |  |  | XE-2100D JPN
|  | 03309411 |  |  | XE-2100D EUR
|  | 03309518 |  |  | XE-2100D ENG
|  | 05323114 |  |  | XE-2100C NA
|  | 05323017 |  |  | XE-2100C JPN
|  | 05323319 |  |  | XE-2100DC NA
|  | 05323211 |  |  | XE-2100DC JPN
XT | XT-4000i | BY539823 |  |  |  | C\Windows\XT.ini | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
| XT-2000i | 01325318
| XT-1800i | 02305316
XS | XS-1000i | 05342311 |  |  |  | C:\Program Files\Sysmex\IPU\ORG_INI\IPU.ini | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
| XS-1000iC | BB046392
| XS-800i | 05347211
| XS-500i | CH642457
SP | SP-10 | BR362571 |  |  |  | C:\Program Files\Sysmex\SP-10\Send Folder\VER_*.XML | 検索タグ：<Module_Info Position="0">装置名^PSコード^シリアル番号 | 同左 | 同左
CF-60 | CF-60 | BN868986
UF | UF-1000i | 05366719 |  |  |  | C:\Program Files\sysmex\IPU\ORN_INI\IPU.ini | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
| UF-500i | AT487702 |  |  |  | C:\Program Files\sysmex\IPU\ORN_INI\IPU.ini | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
UF-Future | UF-3000 | AW402238 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| UF-4000 | BA212287 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| UF-5000 | BN344411 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
UX | NO | AB541668 |  |  |  | C:\Program Files\urinalysis\IPU\ORN_INI\IPU.ini | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号 | 検索セクション：[IPU_System_Setting] 検索キー：PS_CODE=PSコード | 検索セクション：[Shx_Setting_*] 検索キー：InstrumentID_OriginalID=装置名^シリアル番号
CS-1600 | CS-1600 | BQ203979 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| CS-1300 | CG705347 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
CS-2400 | CS-2400 | AR780981 |  |  |  | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| CS-2500 | BV981798 |  |  |  | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| CS-5100 | BY990757 |  |  | 00-17以上 | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
CS-2000 | CS-2000i | 06317410 |  |  |  | C:\CASettings\CA.System.Setting.xml | 検索タグ：<Instrument_ID>装置名^シリアル番号 | なし（ハードコーディングお願いします） | 検索タグ：<Instrument_ID>装置名^シリアル番号
| CS-2100i | 06372511 |  |  |  | C:\CASettings\CA.System.Setting.xml | 検索タグ：<Instrument_ID>装置名^シリアル番号 | なし（ハードコーディングお願いします） | 検索タグ：<Instrument_ID>装置名^シリアル番号
RD-200 | RD-200 | BM372028 |  |  |  | D:\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号 | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号 | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号
RD-100i | RD-100i | 05334814 |  |  |  | C:\Program Files\Sysmex\RmtMnt\SMTPSEND.ini | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号 | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号 | 検索セクション：[RemoteMainte] Subject =装置名^PSコード^シリアル番号
HISCL-5000 | HISCL-5000 | AT911473 |  |  | 国内専用 | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml | 検索タグ：<Module_Info>装置名称^PSコード^シリアル番号</Module_Info> | 同左 | 同左
|  | AF022051 |  |  | 海外用 | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml | 検索タグ：<Module_Info>装置名称^PSコード^シリアル番号</Module_Info> | 同左 | 同左
| HISCL-800 | BW626143 |  |  | 国内専用 | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
|  | AE999369 |  |  | 海外用 | C:\Users\Public\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_*.xml
| HISCL-2000i | BK579523 |  |  | 国内専用（00-36以上） | 空文字 | ファイル内1行目：エラー通番,装置名称^PSコード^シリアル番号,日時,コード | 同左 | 同左
|  | CA759851 |  |  | 中国用(00-36以上） | 空文字
CT90 | CT-90 | BD934079 |  |  | 海外はS/Nなし | C:\USERS\Public\Document\Sysmex\Download\InstrumentInformation\InstrumentInformation_[*].xml | 検索タグ：<Module_Info Position="0">装置名^PSコード^シリアル番号</Module_Info> | 同左 | 同左
| ST-40 | CJ256159 |  |  | 国内では使用しない
| BT-40 | BT080317 |  |  | 国内では使用しない
| CV-50 | AQ200900 |  |  | 国内では使用しない
| CV-60 | CE944580 |  |  | 国内では使用しない
| ST-42 | CV979713 |  |  | 国内では使用しない
| ST-41 | AX575334 |  |  | 国内では使用しない
| TU-40 | AN617358 |  |  | 国内では使用しない
RU | RU-20 | CY662767 |  |  |  | C:\Program files\sysmex\SNCS\SendFolder\RemoteMaintenace\EventHistory_*.XML | 検索タグ：<Module_Info><Instrument_ID>装置名^PSコード^シリアル番号</Instrument_ID></Module_Info> | 同左 | 同左
XN-9000の場合
・ Other Regin
CT-90のみ、設定する。本設定でST、BT、CV、TUのデータが送信されるように初期設定を実施する。
ST、BT、CV、TUは設定する必要なし。（設定した場合、誤動作するので注意）
なお、日本以外は、CT-90のシリアル番号は、BT-40のシリアル番号の先頭をAにして登録すること。
SupportManagerインストール後のbatファイルについて
市場では、必要なソフト、設定を実行後に、MECを導入して実行できるファイルを確定する。
このため、batファイルを、SupportManagerインストール直後に実行するbatファイルと
MEC導入後に実行するbatファイルに分けてもらう。
Note on C19: XE-2100, XE-2100L, XE-2100D, XE-2100C, XE-2100DCのInstrument NameはずべてXE-2100